Check list inwestora do podjęcia rozmów (zapytanie ogólne)

Dla:

1. Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [kW]

2. Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na ciepło [kW]

3. Minimalne chwilowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [kW]

4. Minimalne chwilowe zapotrzebowanie na ciepło latem [kW]

5. Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh]

6. Roczne zapotrzebowanie na ciepło [kWh]

7. Cena energii elektryczne [ kWh] - opłata stała i zmienna - ewentualnie wykaz rocznych faktur

8. Cena gazu [m3] - opłata stała i zmienna - ewentualnie wykaz rocznych faktur

- ewentualnie cena za ciepło w Miejskiej Sieci Ciepłowniczej

9. Dokumentacja budynku (kotłownia i lub pomieszczenia gospodarcze potrzebne później do projektowania)

10. Schemat istniejącego źródła ogrzewania i c.w.u. (dokumentacji, inwentaryzacja)

11. Projekt kotłowni. Czy w obiekcie jest kotłownia gazowa z układem odprowadzenia spalin?

12. Schemat elektryczny, a jeśli zakładamy wysyłanie do sieci to należy wystąpić o warunki

13. Profil energetyczny - od zakładu energetycznego (dla obiektów istniejących)

14. Jaki jest system ogrzewania w budynku: kotłownia gazowa, miejska sieć ciepłownicza inne:

15. Czy w obiekcie są jakieś źródła ciepła odpadowego? Jeżeli tak to, jakie? ile kW i jakie parametry temp?

16. Baseny, pływalnie czy posiadają oddzielny system podgrzewania/ogrzewania

OnlyNova Sp z o.o. Metalowa 1 Goleniów 72-100 tel. 452 109 452